## base
BASE
id | contrato | localizacao | nome | tensao | id_odi | id_ti | cm1 | cm2 | cm3

## cm
CM1
id | sigla | descricao
0 | RD | Instalação de Subestação em nível de tensão de distribuição
1 | DIT | Instalação de Subestação pertencente às dema is instalações de transmissão e/ou também à instalações de transmissão de interesse restrito
2 | RBSE | Instalação de Subestação pertencente à Rede Básica – sistema existente
3 | RBNI | Instalação de Subestação pertencente à Rede Básica – novas instalações
CM2
id | sigla | descricao
0 | Infra-estrutura Geral (MIG) | Infra-estrutura Geral (MIG) É composto pelo conjunto de todos os itens (bens, instalações e serviços) de infra-estrutura comuns à SE, tais como: terreno, cercas e alambrados, terraplenagem, drenagem, grama, embritamento, pavimentação, arruamento, iluminação do pátio, proteção contra incêndio, abastecimento de água, redes de esgoto, malha de terra e cabos pára-raios, canaletas principais, edificações, serviço auxiliar, área industrial, caixa separadora de óleo, sistema de alimentação de energia
1 | Equipamentos | É composto pelos equipamentos principais da SE (transformadores de força e de aterramento, reatores, capacitores) e os materiais e serviços necessários à sua instalação, inclusive as estruturas de suporte e barramento, os sistemas de ondas portadoras “Carrier”, máquinas e equipamentos gerais
2 | Manobra - Entrada de Linha (EL) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma entrada de linha
3 | Manobra - Interligação de barramentos (IB) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma interligação de barramentos
4 | Manobra - Conexão de Transformador de Força (CT) ou de Transformador de Aterramento (CTA) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de tranformador de força ou de uma conexão de transformador de aterramento
5 | Manobra - Conexão de Banco de Capacitores Paralelo (CCP) ou de Banco de Capacitores Série (CCS) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de banco de capacitores paralelos ou capacitores série
6 | Manobra - Conexão de Reator de Linha (CRL) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de reator de linha
7 | Manobra - Conexão de Reator de Barra (CRB) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de reator de barra
8 | Manobra - Conexão de Compensador (CC) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de compensador
9 | Manobra - Conexão de Circuito/Alimentador (CCA) | É composto pelos equipamentos, materiais e serviços necessários à instalação de uma conexão de circuito alimentador (saída de linha)
CM3
id | sigla | descricao
0 AN | NA | Anel
1 BS | BS | Barra simples
2 BD | BD | Barra dupla
3 BDDD | BDDD | Barra dupla e disjuntor duplo
4 BPT | BPT | Barra principal e de transferência
5 DJM | DJM | Disjuntor e meio

## odi
ODI
codigo_odi | descricao

## ti
TI
codigo_ti | grupo | descricao
10 | 1 | Hidroelétrica
11 | 1 | Térmica a Combustão – Óleo/Gás/Diesel
12 | 1 | Térmica a Vapor – Carvão
13 | 1 | Térmica a Vapor – Gás
14 | 1 | Térmica a Vapor – Diesel/Querosene/Óleo
15 | 1 | Térmica a Vapor – Biomassa
16 | 1 | Térmica a Vapor - Nuclear
17 | 1 | Solar
18 | 1 | Eólica
20 | 2 | Subestações em tensão menor que 230kV (DIT)
21 | 2 | Subestações em tensão maior ou igual a 230kV e menor que 345kV
22 | 2 | Subestações em tensão maior ou igual a 345kV e menor que 500kV
23 | 2 | Subestações em tensão maior ou igual a 500kV
24 | 2 | Linha de Transmissão em tensão menor que 138kV (DIT)
25 | 2 | Linha de Transmissão em tensão maior ou igual a 138kV e menor que 230kV (DIT)
26 | 2 | Linha de Transmissão em tensão maior ou igual a 230kV e menor que 345kV
27 | 2 | Linha de Transmissão em tensão maior ou igual a 345kV e menor que 500kV
28 | 2 | Linha de Transmissão em tensão maior ou igual a 500kV
29 | 2 | Instalação de Transmissão de Interesse Restrito (Subestação ou Linha)
30 | 3 | Subestações em tensão menor ou igual que 13,8kV
31 | 3 | Subestações em tensão maior que 13,8kV e menor ou igual a 34,5kV
32 | 3 | Subestações em tensão maior que 34,5kV e menor ou igual a 69kV
33 | 3 | Subestações em tensão maior que 69kV e menor ou igual a 138kV
34 | 3 | Subestações em tensão maior que 138kV e menor ou igual a 230kV
35 | 3 | Linha de Distribuição em tensão menor ou igual que 13,8kV
36 | 3 | Linha de Distribuição em tensão maior que 13,8kV e menor ou igual a 34,5kV
37 | 3 | Linha de Distribuição em tensão maior que 34,5kV e menor ou igual a 69kV
38 | 3 | Linha de Distribuição em tensão maior que 69kV e menor ou igual a 138 kV
39 | 3 | Linha de Distribuição em tensão maior que 138kV e menor ou igual a 230kV
40 | 4 | Redes de Distribuição Aérea Urbana
41 | 4 | Redes de Distribuição Aérea Rural
42 | 4 | Redes de Distribuição Subterrânea Urbana
43 | 4 | Redes de Distribuição Subterrânea Rural
44 | 4 | Redes de Distribuição Submersa
70 | 7 | Terrenos, edificações, obras civis e benfeitorias da Administração Central
71 | 7 | Equipamento geral, o equipamento geral de informática e veículos da Administração Central
72 | 7 | Sistema de Comunicação da Administração Central
80 | 8 | Terrenos, edificações, obras civis e benfeitorias da Administração Específica
81 | 8 | Equipamento geral, o equipamento geral de informática e veículos da Administração Específica
82 | 8 | Sistema de Comunicação da Administração Específica
90 | 9 | Terrenos, edificações, obras civis e benfeitorias que não integram outras ODI
91 | 9 | Equipamento geral, o equipamento geral de informática e veículos que não integram ODI específicas
92 | 9 | Sistemas de telecomunicação, telecontrole, teleprocessamento, proteção, controle e supervisão - Automação
93 | 9 | Sistema de medição (que não integram outras ODI);
94 | 9 | Serviços Auxiliares gerais, inclusive Oficinas Eletromecânicas, Laboratórios e seus equipamentos
95 | 9 | Apoio Operacional (exclusivo para ODI específicas de Usina e Subestação)
96 | 9 | Cada sistema de comunicação (exceto o sistema de ondas portadoras “Carrier” que integra as ODI de Subestações e os sistema s de comunicação que integram as ODI Adm. Central e Adm. Específica)
97 | 9 | Sistema de despacho de carga
98 | 9 | Reserva imobilizada (exceto equipamentos reservas exclusivos de usinas e subestações que integram ODI específicas)
99 | 9 | Intangível (exceto servidões, que integram a ODI específica a que pertence)

## uc
UC
id | tuc | descricao | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | qtd_atr

## uar
UAR
id | id_uc | cod_uar | descricao

## atributo
ATRIBUTO
id | descricao | tabela

## atributo_1
ATRIBUTO_1
id | codigo uc | codigo atr1 | descricao
1 | 100 | 1 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO OU GASOSO
2 | 105 | 1 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR
3 | 110 | 1 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO
4 | 112 | 1 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUO
5 | 115 | 1 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUO NUCLEAR
6 | 120 | 1 | BALANÇA PARA VEÍCULOS DE CARGA
7 | 125 | 1 | CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
8 | 125 | 2 | CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
9 | 130 | 1 | CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
10 | 130 | 2 | CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
11 | 135 | 1 | RÍGIDO
12 | 135 | 2 | FLEXÍVEL
13 | 135 | 3 | CONJUNTO DE ISOLADORES PEDESTAL
14 | 140 | 1 | CALDEIRA
15 | 145 | 1 | CÂMARA
16 | 145 | 2 | GALERIA
17 | 145 | 3 | TÚNEL
18 | 150 | 1 | CANAL DE DESCARGA
19 | 155 | 1 | CHAMINÉ
20 | 160 | 1 | SECCIONADORA
21 | 160 | 2 | SECCIONADORA COM LÂMINA DE TERRA
22 | 160 | 3 | FUSÍVEL
23 | 160 | 4 | FUSÍVEL RELIGADORA
24 | 160 | 6 | DE ATERRAMENTO
25 | 160 | 10 | SECCIONALIZADOR
26 | 160 | 12 | TIPO TANDEM
27 | 160 | 15 | INTERRUPTORA SOB CARGA
28 | 165 | 1 | COMPENSADOR DE REATIVOS ESTÁTICO
29 | 165 | 2 | COMPENSADOR DE REATIVOS ROTATIVO
30 | 170 | 1 | COMPORTA
31 | 175 | 1 | CONDENSADOR DE VAPOR
32 | 180 | 1 | CONDUTO
33 | 180 | 2 | CANALETA
34 | 185 | 1 | CONDUTO FORÇADO
35 | 190 | 1 | CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
36 | 190 | 2 | CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
37 | 190 | 3 | CONJUNTO DE CADEIA DE ISOLADORES
38 | 195 | 1 | CONVERSOR DE CORRENTE
39 | 200 | 1 | CONVERSOR DE FREQUÊNCIA
40 | 205 | 1 | DIREITO
41 | 205 | 2 | MARCA
42 | 205 | 3 | PATENTE
43 | 205 | 5 | SERVIDÕES
44 | 205 | 9 | OUTROS
45 | 210 | 1 | DISJUNTOR DE CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
46 | 210 | 2 | DISJUNTOR DE CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
47 | 215 | 1 | EDIFICAÇÃO ‐ CASA DE FORÇA
48 | 215 | 9 | EDIFICAÇÃO ‐ OUTRAS
49 | 220 | 1 | ELEVADOR
50 | 220 | 2 | TELEFÉRICO
51 | 225 | 1 | ENVOLTÓRIO OU ESFERA DE CONTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO REATOR NUCLEAR
52 | 230 | 1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS
53 | 230 | 5 | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS DE COMUNICAÇÃO
54 | 230 | 10 | EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO
55 | 230 | 15 | EQUIPAMENTOS DE OFICINAS
56 | 230 | 18 | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS
57 | 230 | 20 | EQUIPAMENTOS DE ALMOXARIFADO
58 | 230 | 25 | EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
59 | 230 | 30 | EQUIPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
60 | 230 | 90 | OUTROS EQUIPAMENTOS
61 | 235 | 1 | EQUIPAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA
62 | 240 | 1 | EQUIPAMENTOS DA TOMADA D'ÁGUA
63 | 245 | 1 | EQUIPAMENTOS DO CICLO TÉRMICO
64 | 250 | 1 | ESTRADA DE ACESSO
65 | 255 | 1 | POSTE
66 | 255 | 2 | TORRE
67 | 260 | 1 | ESTRUTURA DA TOMADA D'ÁGUA
68 | 265 | 1 | ESTRUTURA DE SUPORTE PARA EQUIPAMENTO
69 | 265 | 2 | ESTRUTURA DE SUPORTE PARA BARRAMENTO
70 | 270 | 1 | FIBRA ÓTICA
71 | 275 | 1 | GERADOR
72 | 280 | 1 | GERADOR DE VAPOR
73 | 285 | 1 | INSTALAÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER
74 | 290 | 1 | LUMINÁRIA
75 | 295 | 1 | MEDIDOR ELETROMECÂNICO
76 | 295 | 11 | MEDIDOR ELETRÔNICO
77 | 295 | 16 | CONCENTRADOR
78 | 295 | 18 | COMPARADOR/FISCAL
79 | 300 | 1 | MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
80 | 305 | 1 | PAINEL
81 | 305 | 2 | MESA DE COMANDO
82 | 305 | 3 | CUBÍCULO
83 | 310 | 1 | PÁRA‐RAIOS
84 | 315 | 1 | PONTE ROLANTE
85 | 315 | 2 | GUINDASTE
86 | 315 | 3 | PÓRTICO
87 | 315 | 5 | DERRICK
88 | 315 | 10 | GUINCHO
89 | 315 | 20 | MONOTRILHO / MONOVIA
90 | 315 | 30 | TORRE DE IÇAMENTO
91 | 320 | 1 | PRECIPITADOR DE RESÍDUOS
92 | 325 | 1 | PROTETOR DE REDE
93 | 330 | 1 | REATOR
94 | 330 | 2 | RESISTOR
95 | 335 | 1 | REATOR NUCLEAR
96 | 340 | 1 | REGULADOR DE TENSÃO
97 | 345 | 1 | RELIGADOR
98 | 350 | 1 | RESERVATÓRIO
99 | 350 | 2 | BARRAGEM
100 | 350 | 5 | DIQUE
101 | 350 | 10 | QUEBRA‐MAR
102 | 350 | 15 | ADUTORA
103 | 350 | 20 | VERTEDOURO
104 | 350 | 25 | TOMADA D'ÁGUA
105 | 350 | 30 | CANAL DE FUGA
106 | 350 | 35 | ECLUSA
107 | 350 | 40 | CANAL DE ADUÇÃO
108 | 350 | 50 | TÚNEL DE ADUÇÃO
109 | 355 | 1 | SISTEMA ANTI‐RUÍDO
110 | 360 | 1 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
111 | 365 | 1 | SISTEMA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO
112 | 370 | 1 | SISTEMA DE ÁGUA DE CIRCULAÇÃO
113 | 375 | 1 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
114 | 380 | 1 | SISTEMA DE AMOSTRAGEM PRIMÁRIO
115 | 385 | 1 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
116 | 390 | 1 | SISTEMA DE AR E GASES DE COMBUSTÃO
117 | 395 | 1 | SISTEMA DE ATERRAMENTO DE USINA
118 | 395 | 5 | SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SUBESTAÇÃO
119 | 395 | 10 | SISTEMA DE ATERRAMENTO EM INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
120 | 395 | 15 | SISTEMA DE ATERRAMENTO EM LINHA DE TRANSMISSÃO
121 | 395 | 20 | SISTEMA DE ATERRAMENTO EM LINHAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
122 | 400 | 1 | SISTEMA DE COLETA DE ÓLEO ISOLANTE
123 | 405 | 1 | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
124 | 410 | 1 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO CARRIER
125 | 415 | 1 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL
126 | 420 | 1 | SISTEMA DE CONDENSADO PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
127 | 425 | 5 | SISTEMA DE CONTROLE QUÍMICO E VOLUMÉTRICO
128 | 425 | 10 | SISTEMA DE REGENERAÇÃO E RECICLAGEM
129 | 425 | 15 | SISTEMA DE ÁGUA DE REPOSIÇÃO
130 | 430 | 1 | ESTAÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS
131 | 430 | 2 | ESTAÇÃO DE DADOS HIDROLÓGICOS
132 | 430 | 3 | ESTAÇÃO DE DADOS SISMOLÓGICOS
133 | 435 | 1 | SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
134 | 440 | 1 | SISTEMA DE DOSAGEM QUIMÍCA PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
135 | 445 | 1 | SISTEMA DE DRENAGEM
136 | 450 | 1 | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
137 | 455 | 1 | SISTEMA DE EXAUSTÃO
138 | 455 | 2 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO
139 | 455 | 3 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
140 | 460 | 1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E FORÇA
141 | 465 | 1 | SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
142 | 465 | 2 | SISTEMA DE ÓLEO DE REGULAÇÃO
143 | 465 | 3 | SISTEMA DE ÓLEO ISOLANTE
144 | 465 | 4 | SISTEMA DE GRAXA
145 | 465 | 5 | SISTEMA DE SELAMENTO/SELAGEM
146 | 470 | 1 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE ATIVIDADE
147 | 470 | 2 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL
148 | 470 | 3 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE VAZAMENTO
149 | 475 | 1 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO DO CIRCUITO PRIMÁRIO PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
150 | 480 | 1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
151 | 485 | 1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO
152 | 485 | 2 | SISTEMA DE TELEPROTEÇÃO
153 | 485 | 3 | SISTEMA DE TELECONTROLE
154 | 485 | 4 | SISTEMA DE TELEMEDIÇÃO
155 | 485 | 5 | SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS
156 | 485 | 6 | SISTEMA DE MONITORAMENTO
157 | 490 | 1 | SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO DO ENVOLTÓRIO DE CONTENÇÃO
158 | 495 | 1 | ESTAÇÃO HF
159 | 495 | 2 | ESTAÇÃO VHF
160 | 495 | 3 | ESTAÇÃO UHF
161 | 495 | 4 | ESTAÇÃO MICROONDAS
162 | 495 | 5 | ESTAÇÃO FIBRA ÓTICA
163 | 500 | 1 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO NÚCLEO DO REATOR
164 | 505 | 1 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO REATOR
165 | 510 | 1 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO POÇO DE COMBUSTÍVEL USADO
166 | 515 | 1 | SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EQUIPAMENTOS
167 | 520 | 1 | SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
168 | 525 | 1 | SISTEMA PARA GASEIFICAÇÃO DE CARVÃO
169 | 530 | 1 | SISTEMA DE VAPOR PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
170 | 535 | 1 | SOFTWARE
171 | 535 | 2 | LICENÇA DE USO
172 | 540 | 1 | SUBESTAÇÃO SF 6
173 | 545 | 1 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA
174 | 550 | 1 | SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ÁGUA
175 | 550 | 2 | SISTEMA DE PRÉ‐TRATAMENTO
176 | 550 | 3 | SISTEMA DE DESMINERALIZAÇÃO
177 | 550 | 4 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
178 | 555 | 1 | DE UTILIZAÇÃO GERAL
179 | 555 | 9 | DE UTILIZAÇÃO COMO PASSAGEM DE LINHA
180 | 560 | 1 | TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO
181 | 565 | 1 | AÉREO
182 | 565 | 2 | PEDESTAL, PLATAFORMA OU ESTALEIRO
183 | 565 | 3 | SUBTERRÂNEO
184 | 565 | 4 | SUBMERSÍVEL
185 | 570 | 1 | TRANSFORMADOR DE FORÇA
186 | 570 | 2 | AUTO‐TRANSFORMADOR DE FORÇA
187 | 575 | 1 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE
188 | 575 | 2 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
189 | 575 | 11 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
190 | 575 | 12 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO
191 | 575 | 13 | TRANSFORMADOR DE DEFASAMENTO
192 | 575 | 20 | CONJUNTO DE MEDIÇÃO (TP e TC)
193 | 580 | 1 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
194 | 585 | 1 | AÉREO‐DERIVADO
195 | 585 | 2 | INDUSTRIAL
196 | 590 | 1 | TURBINA EÓLICA (AEROGERADOR)
197 | 595 | 1 | PELTON
198 | 595 | 2 | FRANCIS
199 | 595 | 3 | KAPLAN
200 | 595 | 4 | MICHELL‐BANKI
201 | 595 | 5 | HÉLICE
202 | 595 | 6 | BULBO
203 | 600 | 1 | TURBINA A VAPOR (TURBO GERADOR)
204 | 605 | 1 | UNIDADE DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA
205 | 610 | 5 | PÁTIOS
206 | 610 | 10 | ESTRADAS
207 | 610 | 15 | RUAS
208 | 610 | 20 | PONTES
209 | 610 | 25 | VIADUTOS
210 | 610 | 30 | PASSEIOS
211 | 610 | 35 | CALÇADAS
212 | 610 | 40 | MUROS
213 | 610 | 42 | CERCAS
214 | 610 | 45 | ÁRVORES, GRAMADOS E JARDINS
215 | 610 | 50 | AEROPORTO
216 | 610 | 55 | CAMPO DE POUSO
217 | 610 | 60 | HELIPORTO
218 | 610 | 65 | ÁREA DE ESTACIONAMENTO
219 | 615 | 1 | DE USO ADMINISTRATIVO
220 | 615 | 2 | DE USO OPERACIONAL

## indice_tabela
INDICE_TABELA
id | tabela | nome
1 | TABELA II | CLASSES DE TENSÃO, TENSÃO PRIMÁRIA E TENSÃO SECUNDÁRIA
2 | TABELA IIIA | POTÊNCIA - BANCO DE CAPACITORES
3 | TABELA IIIB | POTÊNCIA - TRANSFORMADORES (todos os tipos de UC), SUBESTAÇÕES, REGULADORES DE TENSÃO, CONVERSORES DE CORRENTE E CONVERSORES DE FREQÜÊNCIA
4 | TABELA IV | № DE FASES / PÓLOS
5 | TABELA V | CORRENTE NOMINAL
6 | TABELA VI | TIPO DE CONTROLE
7 | TABELA VII | TIPO DE ISOLAMENTO
8 | TABELA VIII | TABELA DE BITOLA
9 | TABELA IX | TABELA DE ALTURA
10 | TABELA X | TABELA DE CARREGAMENTO/ESFORÇO
11 | TABELA XI | RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO
12 | TABELA XII | RELAÇÃO DE CORRENTE
13 | TABELA XIII | CLASSE DE EXATIDÃO
14 | TABELA XIV | RELAÇÃO DE TENSÃO
15 | TABELA XV | CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (UCs Disjuntor,Religador e Pára-raios)