## indice_tabela
INDICE_TABELA
id | tabela | nome
1 | TABELA II | CLASSES DE TENSÃO, TENSÃO PRIMÁRIA E TENSÃO SECUNDÁRIA
2 | TABELA IIIA | POTÊNCIA - BANCO DE CAPACITORES
3 | TABELA IIIB | POTÊNCIA - TRANSFORMADORES (todos os tipos de UC), SUBESTAÇÕES, REGULADORES DE TENSÃO, CONVERSORES DE CORRENTE E CONVERSORES DE FREQÜÊNCIA
4 | TABELA IV | № DE FASES / PÓLOS
5 | TABELA V | CORRENTE NOMINAL
6 | TABELA VI | TIPO DE CONTROLE
7 | TABELA VII | TIPO DE ISOLAMENTO
8 | TABELA VIII | TABELA DE BITOLA
9 | TABELA IX | TABELA DE ALTURA
10 | TABELA X | TABELA DE CARREGAMENTO/ESFORÇO
11 | TABELA XI | RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO
12 | TABELA XII | RELAÇÃO DE CORRENTE
13 | TABELA XIII | CLASSE DE EXATIDÃO
14 | TABELA XIV | RELAÇÃO DE TENSÃO
15 | TABELA XV | CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (UCs Disjuntor,Religador e Pára-raios)

## TABELA II
CLASSES DE TENSÃO, TENSÃO PRIMÁRIA E TENSÃO SECUNDÁRIA
codigo | descricao
91 | anterior até 220 V
92 | 220/127 V
93 | anterior até 230/115 V
94 | anterior até 240/120 V
95 | anterior até 254/127 V
96 | anterior até 380/220 V
97 | anterior até 400/231 V;
98 | anterior até 440/220 V
1 | Acima de 440 V até 1kV
2 | anterior até 2,2kV
3 | anterior até 3,6kV;
4 | anteiroraté 4,16kV
5 | anterior até 5kV
6 | anterior até 6kV
7 | anterior até 7,96kV
8 | anterior até 8,67kV
11 | anteiror até 11,4kV
12 | anteiror até 12,6kV
13 | anterior até ; 13,8kV
14 | anterior até 14,4kV
15 | anterior até 1S,0kV
19 | anterior até 19,0S3kV
20 | anterior até 19,919kV
21 | anterior até 21kV
23 | anterior até 23kV
24 | anterior até 24,2kV
25 | anterior até 2SkV
27 | anterior até 27kV
30 | anterior até 30 kV
33 | anterior até 33kV
34 | anterior até 34.SkV
36 | anterior até 36kV
38 | anterior até 38kV
40 | anterior até 40kV
45 | anterior até 4S,4 kV
48 | anterior até 48kV
60 | anterior até 60 kV
69 | anterior até 69kV
72 | anterior até 72,SkV
88 | anterior até 88kV
80 | anterior até 120 kV
81 | anterior até 123 kV
82 | anterior até 138k V
83 | anterior até 14S kV
84 | anterior até 230 kV
90 | Anterior até 24S kV
85 | anterior até 34SkV
86 | anterior até 500kV
91 | Anterior até 550 kV
87 | anterior até 750kV
89 | anterior até 1000kV
99 | Acima de 1000 kV

## TABELA IIIA
POTÊNCIA - BANCO DE CAPACITORES
codigo | descricao
4 | até 45 kVAR
7 | anterior até 75 kVAR
10 | anterior até 100 kVAR
12 | anterior até 150 kVAR
13 | anterior até 200 kVAR
16 | anterior até 300 kVAR
17 | anterior até 4S0 kVAR
19 | anterior até 600 kVAR
21 | anterior até 900 kVAR
22 | anterior até 1200 kVAR
25 | anterior até 1800 kVAR
28 | anterior até 2400 kVAR
31 | anterior até 3000 kVAR
34 | anterior até 3600 kVAR
35 | anterior até 4S00 kVAR
37 | anterior até 4800 kVAR
40 | anterior até S400 kVAR
43 | anterior até 6000 kVAR
45 | anterior até 7200 kVAR
47 | anterior até 9000 kVAR
48 | anterior até 8400 kVAR
49 | anterior até 10000 kVAR
51 | anterior até 10.SOO kVAR
54 | anterior até 14.000 kVAR
55 | anterior até 1S.000 kVAR
57 | anterior até 18.000 kVAR
59 | anterior até 21.000 kVAR
70 | anterior até 30.000 kVAR
74 | anterior até 36.000 kVAR
75 | Superior a 36.000 kVAR

## TABELA IIIB
POTÊNCIA - TRANSFORMADORES (todos os tipos de UC), SUBESTAÇÕES, REGULADORES DE TENSÃO, CONVERSORES DE CORRENTE E CONVERSORES DE FREQÜÊNCIA
codigo | descricao
1 | até 3 kVA
3 | anterior até 5 kVA
5 | anterior até 10 kVA
7 | anterior até 15 kVA
9 | anterior até 20 kVA
11 | anterior até 22.5 kVA
13 | anterior até 25 kVA
15 | anterior até 30 kVA
17 | anterior até 35 kVA
19 | anterior até 37.5 kVA
20 | anterior até 38,1 kVA
21 | anterior até 40 kVA
23 | anterior até 45 kVA
25 | anterior até 50 kVA
27 | anterior até 60 kVA
29 | anterior até 75 kVA
31 | anterior até 76,2 kVA
33 | anterior até 100 kVA
35 | anterior até 112.S kVA
37 | anterior até 114,3 kVA
39 | anterior até 120 kVA
40 | anterior até 138 kVA
41 | anterior até 1S0 kVA
43 | anterior até 167 kVA
45 | anterior até 17S kVA
47 | anterior até 180 kVA
49 | anterior até 207 kVA
51 | anterior até 22S kVA
53 | anterior até 2S0 kVA
54 | anterior até 276 kVA
55 | anterior até 300 kVA
57 | anterior até 333 kVA
59 | anterior até 400 kVA
60 | anterior até 414 kVA
61 | anterior até S09 kVA
62 | anterior até 667 kVA
63 | anterior até 7S0 kVA
64 | anterior até 833 kVA
65 | anterior até 1 MVA
66 | anterior até 1,2S MVA
67 | anterior até 1,3 MVA
68 | anterior até 1,S MVA
69 | anterior até 1,7S MVA
70 | anterior até 2 MVA
71 | anterior até ; 2,3 MVA
72 | anterior até ; 2,75 MVA
73 | anterior até 3,125 MVA
74 | anterior até 3,75 MVA
75 | anterior até ; 4,2 MVA
76 | anterior até 4,5 MVA
77 | anterior até 5 MVA
78 | anterior até 6,25 MVA
79 | anterior até 7 MVA
80 | anterior até 7,5 MVA
81 | anterior até 7,8 MVA
82 | anterior até ; 10 MVA
83 | anterior até 12,5 MVA;
84 | anterior até 13,3 MVA
85 | anterior até 15 MVA
86 | anterior até 18,75 MVA
87 | anterior até 20 MVA;
88 | anterior até 2S MVA
89 | anterior até 26,6 MVA
90 | anterior até 30 MVA
91 | anterior até 33 MVA
92 | anterior até 40 MVA
93 | anterior até 4S MVA
94 | anterior até S0 MVA
95 | anterior até 67 MVA
96 | anterior até 7S MVA
97 | anterior até ; 8S MVA
98 | anterior até 100 MVA
99 | anterior até 200 MVA
2 | anterior até 300 MVA
4 | anteriro até 400 MVA
6 | anteriror até SOO MVA
8 | Acima de SOO MVA

## TABELA IV
№ DE FASES / PÓLOS
codigo | descricao
1 | MONOFÁSICO / UNIPOLAR
2 | BIFÁSICO
3 | TRIFÁSICO / TRIPOLAR
4 | POLIFÁSICO / TETRAPOLAR

## TABELA V
CORRENTE NOMINAL
codigo | descricao
2 | até 25A
5 | anterior até SOA
7 | anterior até 75A
10 | anterior até 100A
13 | anterior até 200A
16 | anterior até 250A
19 | anterior até 280A
22 | anterior até 300A
23 | anterior até 328 A
25 | anterior até 400A
28 | anterior até 420A
31 | anterior até 450A
32 | anterior até SOOA
33 | anterior até S60A
34 | anterior até 600A
37 | anterior até 630A
40 | anterior até 800A
43 | anterior até 8S0A
46 | anterior até 1200A
49 | anterior até 12S0A
52 | anterior até 1300A
55 | anterior até 1600A
58 | anterior até 1700A
62 | anterior até 1800A
65 | anterior até 2000A
66 | anterior até 2100A
70 | anterior até 2400A
71 | anterior até 2S00A
74 | anterior até 3000A
75 | anterior até 31S0 A
80 | anterior até 10000A
81 | anterior até 12000A
82 | anterior até 16000A
85 | anterior até 20000A
86 | anterior até 2S000A
90 | anterior até SOOOOA

## TABELA VI
TIPO DE CONTROLE
codigo | descricao
1 | MANUAL
2 | AUTOMÁTICO
3 | HIDRÁULICO
4 | ELETRÔNICO
5 | MOTORIZADO
6 | FIXO
8 | PNEUMÁTICO

## TABELA VII
TIPO DE ISOLAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 | A SECO
2 | A ÓLEO; GVO (grande volume de óleo)
3 | A VÁCUO
4 | A GÁS(SF6)
5 | A VAPOR
6 | A AR COMPRIMIDO
7 | A SOPRO
8 | PVO (pequeno volume de óleo)

## TABELA VIII
TABELA DE BITOLA
CÓDIGO PARA ATRIBUTOS A4 | DESCRIÇÃO
1 | 1 AWG
2 | 2 AWG
4 | 4 AWG
6 | 6 AWG
8 | 8 AWG
10 | 10 AWG
11 | 1/0 AWG
12 | 2/0 AWG
13 | 3/0 AWG
14 | 4/0 AWG
18 | 8/0 AWG
15 | 101,8MCM
20 | anterior até 134,6 MCM
16 | anterior até 176,9MCM
3 | anterior até 250 MCM
21 | anterior até 266,8 MCM
22 | anterior até 300 MCM
23 | anterior até 336,4 MCM
24 | anterior até 394,5 MCM
25 | anterior até 397,S MCM
26 | anterior até 46S,4 MCM
27 | anterior até 477 MCM
28 | anterior até SS6,S MCM
29 | anterior até 636 MCM
30 | anterior até 71S,S MCM
31 | anterior até 79S MCM
32 | anterior até 900 MCM
33 | anterior até 9S4 MCM
34 | anterior até 1113MCM
35 | anterior até 1272 MCM
17 | anterior até 22S0 MCM
36 | 1,S mm*
37 | 2,S mm*
38 | 4 mm*
39 | 6 mm*
40 | 10 mm*
41 | 16 mm*
42 | 2S mm*
43 | 3S mm*
44 | SO mm*
45 | 70 mm*
46 | 9S mm*
47 | 120 mm*
48 | 1S0 mm*
49 | 18S mm*
50 | 240 mm*
51 | 300 mm*
52 | 400 mm*
53 | S00mm*
54 | 630 mm*
55 | 800 mm*
80 | 1600 mm*
81 | 2000 mm*
60 | 1X1X 10mm*+10mm*
61 | 2X1X10mm*mm*+ 10mm*
62 | 1X1X 16mm*+16mm*
63 | 2X1X16mm*+16mm*
64 | 1X1X25mm*+25mm*
65 | 1X1X35mm*+35mm*
66 | 1X1X50mm*+50mm*
67 | 2X1X25mm*+25mm*
68 | 2X1X35mm*+35mm*
69 | 2X1X50mm*+50mm*
70 | 2X1X70mm*+70mm*
71 | 3x1x4mm*
72 | 3X1X10mm*+10mm*
73 | 3X1X16mm*+16mm*
74 | 3X1X25mm*+25mm*
75 | 3x1x35mm*
76 | 3X1X35mm*+35mm*
77 | 3X1X35mm*+70mm*
78 | 3x1x50mm*+35mm*
79 | 3X1XS0mm*+S0mm*
57 | 3X1XS0mm*+3/8"
80 | 3X1XS0mm*+70mm*
81 | 3X1X70mm*+S0mm*
82 | 3x1x70mm*
58 | 3X1X70mm*+3/8"
83 | 3X1X70mm*+70mm*
84 | 3X1X9Smm*+70mm*
85 | 3X1X120mm*+70mm*
59 | 3X1X120mm*+3/8"
19 | 3X1X18Smm*+3/8"
86 | 3x1x240mm*
87 | 3X1X240mm*+120mm*
88 | 3x1x300mm*
89 | 3x1x400mm*
90 | 3x1xS00mm*
91 | 4x16mm*
92 | 4x3Smm*
93 | 4x9Smm*
94 | 4x120mm*
95 | 4x18Smm*
96 | TUBO DE ATÉ 1 1/2'
97 | TUBO DE 2'
98 | TUBO DE 2 1/2'
99 | TUBO DE 3' OU MAIOR
5 | 4 x 2/0 AWG
7 | 4 X 2S0 MCM
9 | 3 X S00 MCM ou MAIOR
56 | outras biltolas e/ou composições não especificadas ou especificada no atributo A6
ATRIBUTOS A6
1 | 1x25mm* + 1x25mm*.
2 | 3x25mm* + 1x25mm
3 | 3x50mm* + 1x35mm*
4 | 3x95mm* + 1x50mm
5 | 3x240mm* + 1x120mm*
6 | 3X1/0 +1/0 AWG
7 | 3X3/0 +3/0 AWG
8 | 3X4/0 +4/0 AWG
9 | 1X6 +6 AWG
10 | 2X6 + 6 AWG
11 | 3X6 +6 AWG
12 | 3X4 +4 AWG
13 | 3X185 + 120 mm*
14 | 2x 10 mm*
15 | 1600 mm*
16 | 2000 mm*
17 | 2500 mm*

## TABELA IX
TABELA DE ALTURA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
4 | 4,5 m e abaixo
5 | 5 m
6 | 6 m
7 | 7 m; 7,5 m
8 | 8 m; 8,5 m
9 | 9 m
10 | 10 m; 10,5 m
11 | 11 m
12 | 12 m
13 | 13 m
14 | 14 m
15 | 15 m
16 | 16 m
17 | 17 m; 17,5 m
18 | 18 m
19 | 19 m
20 | 20 m; 20,5 m
21 | 21 m; 21,5 m
22 | 22 m
23 | 23 m; 23,S m
24 | 24 m
25 | 2S m
26 | 26 m
27 | 27 m
28 | 28 m
29 | 29 m
30 | 30 m
31 | 31 m
32 | 32 m
33 | 33 m
34 | 34 m
35 | 3S m
39 | 39 m
40 | 40 m
42 | 42 m
43 | 43 m
45 | 4S m
46 | 46 m
47 | 47 m
48 | 48 m
49 | 49 m
50 | SO m
51 | S1 m
52 | S2 m
53 | S3 m
54 | S4 m
55 | SS m
56 | S6 m
57 | S7 m
58 | 58 m
59 | 59 m
60 | 60 m
61 | 61 m
62 | 62 m
63 | 63 m
64 | 64 m
65 | 65 m
66 | 66 m
67 | 67 m
68 | 68 m
69 | 69 m
70 | 70 m
71 | 71 m
72 | 72 m
73 | 73 m
74 | 74 m
75 | 75 m
76 | 76 m
77 | 77 m
78 | 78 m
79 | 79 m
80 | 80 m
81 | 81 m
82 | 82 m
83 | 83 m
84 | 84 m
85 | 8S m
86 | 86 m
87 | 87 m
88 | 88 m
89 | 89 m
90 | 90 m
91 | Acima de 90 m

## TABELA X
TABELA DE CARREGAMENTO/ESFORÇO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
05* | até 50 daN
07* | anterior até 75 daN
09* | anterior até 90 daN
10 | anterior até 100 daN
12 | anterior até 150 daN
14 | anterior até 200 daN
15 | anterior até 250 daN
16 | anterior até 300 daN
18 | anterior até 400 daN
19 | anterior até 500 daN
20 | anterior até 600 daN
22 | anterior até 700 daN
24 | anterior até 750 daN
26 | anterior até 800 daN
28 | anterior até 850 daN
30 | anterior até 900 daN
32 | anterior até 950 daN
35 | anterior até 1000 daN
36 | anterior até 1050 daN
37 | anterior até 1100 daN
38 | anterior até 11S0 daN
39 | anterior até 1200 daN
40 | anterior até 12S0 daN
41 | anterior até 1300 daN
42 | anterior até 13S0 daN
43 | anterior até 1400 daN
44 | anterior até 14S0 daN
45 | anterior até 1S00 daN
46 | anterior até 1SS0 daN
47 | anterior até 1600 daN
48 | anterior até 16S0 daN
49 | anterior até 1700 daN
50 | anterior até 17S0 daN
51 | anterior até 1800 daN
93 | anterior até 1900 daN
94 | anterior até 2000 daN
95 | anterior até 2100 daN
96 | anterior até 2200 daN
97 | anterior até 2300 daN
98 | anterior até 2400 daN
99 | anterior até 2S00 daN
52 | anterior até 2600 daN
53 | anterior até 2700 daN
54 | anterior até 2800 daN
55 | anterior até 2900 daN
56 | anterior até 3000 daN
57 | anterior até 3100 daN
58 | anterior até 3200 daN
59 | anterior até 3300 daN
60 | anterior até 3400 daN
61 | anterior até 3500 daN
62 | anterior até 3600 daN
63 | anterior até 3700 daN
64 | anterior até 3800 daN
65 | anterior até 3900 daN
66 | anterior até 4000 daN
67 | anterior até 4100 daN
68 | anterior até 4200 daN
69 | anterior até 4300 daN
70 | anterior até 4400 daN
71 | anterior até 4500 daN
72 | anterior até 4600 daN
73 | anterior até 4700 daN
74 | anterior até 4800 daN
75 | anterior até 4900 daN
76 | anterior até 5000 daN
77 | anterior até 5100 daN
1 | anterior até 5700 daN
2 | superior a 5700 daN
80 | LEVE (MADEIRA)
81 | MÉDIO(MADEIRA)
82 | PESADO (MADEIRA)
83 | EXTRA PESADO (MADEIRA)
90 | 22 (TRILHO)
91 | 32 (TRILHO)
92 | 42 (TRILHO)

## TABELA XI
RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
40 | até 20:1
45 | anterior até 60:1
3 | anterior até 70:1
50 | anterior até 100:1
85 | anterior até 110:1
5 | anterior até 120:1
6 | anterior até 160:1
10 | 17S:1
90 | anterior até 182:1
55 | anterior até 200:1
91 | anterior até 240:1
94 | 240/120: 1/1
92 | anterior até 2S0:1
15 | anterior até 300:1
20 | anterior até 3S0:1
93 | anterior até 400:1
95 | 400/240: 1/1
60 | anterior até 462:1
65 | anterior até 480:1
30 | anterior até 600:1
80 | anterior até 693:1
25 | anterior até 700:1
75 | 800:01
70 | 800X1200:1
35 | anterior até 1200:1
36 | acima 1200:1

## TABELA XII
RELAÇÃO DE CORRENTE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 | 5X10-5A
2 | 10X20-5A
3 | 15X30-5A
4 | 20X40-5A
5 | 25X50-5A
6 | 25X50X100-5A
7 | 50X100-5A
8 | 75X150-5A
9 | 100X200-5A
10 | 125X 250-5A
11 | 150X 300-5A
12 | 200X 400-5A
13 | 250X500-5A
14 | 300X600-5A
15 | 350X700-5A
16 | 400X800-5A
17 | 500X1000-5A
18 | 600X1200-5A
19 | 800X1600-5A
20 | 1000X2000-SA
53 | 2000X1200-S A
21 | 22S0X2S00-SA
22 | S-SA
23 | anterior até 10-SA
24 | anterior até 1S-SA
25 | anterior até 20-SA
26 | anterior até 2S-SA
27 | anterior até 30-SA
28 | anterior até 40-SA
29 | anterior até SO-SA
30 | anterior até 60-SA
31 | anterior até 7S-SA
32 | anterior até 100-SA
33 | anterior até 1S0-SA
34 | anterior até 200-SA
35 | anterior até 2S0-SA
36 | anterior até 300-SA
37 | anterior até 3S0-SA
38 | anterior até 400-SA
39 | anterior até SOO-SA
40 | anterior até 600-SA
41 | anterior até 800-5A
42 | anterior até 1000-5A
43 | anterior até 1200-5A
44 | anterior até 1250-5A
45 | anterior até 1500-5A
46 | anterior até 1600-5A
47 | anterior até 2000-5A
48 | anterior até 2500-5A
49 | anterior até 3000-5A
50 | anterior até 4000-5A
51 | anterior até 5000-5A
52 | anterior até 6000-5A
54 | superior a 6000 — 5A
55 | Nenhuma das especificadas na tabela

## TABELA XIII
CLASSE DE EXATIDÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
2 | 0,3C20
3 | 0,3C25
5 | 0,3C50
7 | 0,3C12,5
9 | 0,3P75
10 | 0,6B100
12 | 10B100
14 | 10B200
16 | 10B400
18 | 0,3C100
20 | 0,6C50
22 | 0,6C100
24 | 0,6C200
26 | 0,6P200
28 | 0,6C12,5
30 | 0,3P200
34 | 0,3P12,5
36 | 0,3P25
42 | 0,3P400
44 | 0,6P400
46 | 0,3C12,S;10B200
48 | 0,3C12,S;10B400
50 | 0,3C12,S;10B800
52 | 0,3C2S;10B200
53 | 0,3C2S:2x10B200
54 | 0,3C2S;10B400
56 | 0,3C2S;10B800
58 | 0,3CS0;10B200
60 | 0,3CS0;10B400
62 | 0,3CS0;10B800
64 | 10B400;10B400
66 | 0,3CS0;10B100
67 | 0,3CS0;3x10B200
68 | 0,6C2S;10B200
69 | 0,3P7S;1,2P7S
74 | 10B800
76 | 2x0,3CS0;10B100
78 | 0,6CS0;2x10B100
80 | 0,6CS0;2x10B200
82 | 2x0,3P7S
84 | 0,6P7S;3P7S
86 | 2x0,3P7S;3P7S
88 | 0,6P7S;2x3P7S
89 | 10L800
90 | 0,3WXY;0,6Z
91 | 0,4P200
92 | 0,3WXYZ
93 | 0,6WXYZ
94 | 0,3C/B2 10H100
95 | 0,6C50; 10B200
96 | 1,2 OWXY
97 | 1,2P75
98 | 1,2C4000
99 | outras classes não especificadas

## TABELA XIV
RELAÇÃO DE TENSÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
10 | Acima 138/V3 /115/115/V3
1 | 138/V3 kV / 115 / 115/V3
9 | anterior até 92/V3kV / 115/V3kV
2 | anterior até 69/V3 kV / 115 / 115/V3
3 | anterior até 34,5 kV/ 115/ 115/V3
4 | anterior até 34,5/V3 kV / 115 / 115/V3
5 | anterior até 23 kV/ 115/ 115/V3
6 | anterior até 23/V3 kV / 115 / 115/V3
7 | anterior até 13,8 kV / 115 / 115/V3
8 | anterior até 13,8/V3 kV / 115 / 115/V3
11 | Abaixo de 13,8/V3 kV / 115 / 115/V3

## TABELA XV
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (UCs Disjuntor,Religador e Pára-raios)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
5 | até 5 kA
6 | anterior até 6 kA
8 | anterior até 8 kA
10 | anterior até 10 kA
12 | anterior até 12,S kA
16 | anterior até 16 KA
20 | anterior até 20 kA
25 | anterior até 2SkA
31 | anterior até 31,SkA
40 | anterior até 40 kA e acima