## Planilha2
ATRIBUTOS
id | iduc | idatr | descrição
| 100 | 100.01 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO OU GASOSO
| 105 | 105.01 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR
| 110 | 110.01 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO
| 112 | 112.01 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUO
| 115 | 115.01 | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUO NUCLEAR
| 120 | 120.01 | BALANÇA PARA VEÍCULOS DE CARGA
| 125 | 125.01 | CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
| 125 | 125.02 | CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
| 130 | 130.01 | CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
| 130 | 130.02 | CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
| 135 | 135.01 | RÍGIDO
| 135 | 135.02 | FLEXÍVEL
| 135 | 135.03 | CONJUNTO DE ISOLADORES PEDESTAL
| 140 | 140.01 | CALDEIRA
| 145 | 145.01 | CÂMARA
| 145 | 145.02 | GALERIA
| 145 | 145.03 | TÚNEL
| 150 | 150.01 | CANAL DE DESCARGA
| 155 | 155.01 | CHAMINÉ
| 160 | 160.01 | SECCIONADORA
| 160 | 160.02 | SECCIONADORA COM LÂMINA DE TERRA
| 160 | 160.03 | FUSÍVEL
| 160 | 160.04 | FUSÍVEL RELIGADORA
| 160 | 160.06 | DE ATERRAMENTO
| 160 | 160.10 | SECCIONALIZADOR
| 160 | 160.12 | TIPO TANDEM
| 160 | 160.15 | INTERRUPTORA SOB CARGA
| 165 | 165.01 | COMPENSADOR DE REATIVOS ESTÁTICO
| 165 | 165.02 | COMPENSADOR DE REATIVOS ROTATIVO
| 170 | 170.01 | COMPORTA
| 175 | 175.01 | CONDENSADOR DE VAPOR
| 180 | 180.01 | CONDUTO
| 180 | 180.02 | CANALETA
| 185 | 185.01 | CONDUTO FORÇADO
| 190 | 190.01 | CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
| 190 | 190.02 | CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
| 190 | 190.03 | CONJUNTO DE CADEIA DE ISOLADORES
| 195 | 195.01 | CONVERSOR DE CORRENTE
| 200 | 200.01 | CONVERSOR DE FREQUÊNCIA
| 205 | 205.01 | DIREITO
| 205 | 205.02 | MARCA
| 205 | 205.03 | PATENTE
| 205 | 205.05 | SERVIDÕES
| 205 | 205.09 | OUTROS
| 210 | 210.01 | DISJUNTOR DE CLASSE DE TENSÃO IGUAL OU SUPERIOR A 69kV
| 210 | 210.02 | DISJUNTOR DE CLASSE DE TENSÃO INFERIOR A 69kV
| 215 | 215.01 | EDIFICAÇÃO ‐ CASA DE FORÇA
| 215 | 215.09 | EDIFICAÇÃO ‐ OUTRAS
| 220 | 220.01 | ELEVADOR
| 220 | 220.02 | TELEFÉRICO
| 225 | 225.01 | ENVOLTÓRIO OU ESFERA DE CONTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO REATOR NUCLEAR
| 230 | 230.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS
| 230 | 230.05 | EQUIPAMENTOS MÓVEIS E PORTÁTEIS DE COMUNICAÇÃO
| 230 | 230.10 | EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO
| 230 | 230.15 | EQUIPAMENTOS DE OFICINAS
| 230 | 230.18 | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS
| 230 | 230.20 | EQUIPAMENTOS DE ALMOXARIFADO
| 230 | 230.25 | EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
| 230 | 230.30 | EQUIPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
| 230 | 230.90 | OUTROS EQUIPAMENTOS
| 235 | 235.01 | EQUIPAMENTO GERAL DE INFORMÁTICA
| 240 | 240.01 | EQUIPAMENTOS DA TOMADA D'ÁGUA
| 245 | 245.01 | EQUIPAMENTOS DO CICLO TÉRMICO
| 250 | 250.01 | ESTRADA DE ACESSO
| 255 | 255.01 | POSTE
| 255 | 255.02 | TORRE
| 260 | 260.01 | ESTRUTURA DA TOMADA D'ÁGUA
| 265 | 265.01 | ESTRUTURA DE SUPORTE PARA EQUIPAMENTO
| 265 | 265.02 | ESTRUTURA DE SUPORTE PARA BARRAMENTO
| 270 | 270.01 | FIBRA ÓTICA
| 275 | 275.01 | GERADOR
| 280 | 280.01 | GERADOR DE VAPOR
| 285 | 285.01 | INSTALAÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER
| 290 | 290.01 | LUMINÁRIA
| 295 | 295.01 | MEDIDOR ELETROMECÂNICO
| 295 | 295.11 | MEDIDOR ELETRÔNICO
| 295 | 295.16 | CONCENTRADOR
| 295 | 295.18 | COMPARADOR/FISCAL
| 300 | 300.01 | MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
| 305 | 305.01 | PAINEL
| 305 | 305.02 | MESA DE COMANDO
| 305 | 305.03 | CUBÍCULO
| 310 | 310.01 | PÁRA‐RAIOS
| 315 | 315.01 | PONTE ROLANTE
| 315 | 315.02 | GUINDASTE
| 315 | 315.03 | PÓRTICO
| 315 | 315.05 | DERRICK
| 315 | 315.10 | GUINCHO
| 315 | 315.20 | MONOTRILHO / MONOVIA
| 315 | 315.30 | TORRE DE IÇAMENTO
| 320 | 320.01 | PRECIPITADOR DE RESÍDUOS
| 325 | 325.01 | PROTETOR DE REDE
| 330 | 330.01 | REATOR
| 330 | 330.02 | RESISTOR
| 335 | 335.01 | REATOR NUCLEAR
| 340 | 340.01 | REGULADOR DE TENSÃO
| 345 | 345.01 | RELIGADOR
| 350 | 350.01 | RESERVATÓRIO
| 350 | 350.02 | BARRAGEM
| 350 | 350.05 | DIQUE
| 350 | 350.10 | QUEBRA‐MAR
| 350 | 350.15 | ADUTORA
| 350 | 350.20 | VERTEDOURO
| 350 | 350.25 | TOMADA D'ÁGUA
| 350 | 350.30 | CANAL DE FUGA
| 350 | 350.35 | ECLUSA
| 350 | 350.40 | CANAL DE ADUÇÃO
| 350 | 350.50 | TÚNEL DE ADUÇÃO
| 355 | 355.01 | SISTEMA ANTI‐RUÍDO
| 360 | 360.01 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
| 365 | 365.01 | SISTEMA DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO
| 370 | 370.01 | SISTEMA DE ÁGUA DE CIRCULAÇÃO
| 375 | 375.01 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
| 380 | 380.01 | SISTEMA DE AMOSTRAGEM PRIMÁRIO
| 385 | 385.01 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
| 390 | 390.01 | SISTEMA DE AR E GASES DE COMBUSTÃO
| 395 | 395.01 | SISTEMA DE ATERRAMENTO DE USINA
| 395 | 395.05 | SISTEMA DE ATERRAMENTO DE SUBESTAÇÃO
| 395 | 395.10 | SISTEMA DE ATERRAMENTO EM INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
| 395 | 395.15 | SISTEMA DE ATERRAMENTO EM LINHA DE TRANSMISSÃO
| 395 | 395.20 | SISTEMA DE ATERRAMENTO EM LINHAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
| 400 | 400.01 | SISTEMA DE COLETA DE ÓLEO ISOLANTE
| 405 | 405.01 | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
| 410 | 410.01 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO CARRIER
| 415 | 415.01 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL
| 420 | 420.01 | SISTEMA DE CONDENSADO PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
| 425 | 425.05 | SISTEMA DE CONTROLE QUÍMICO E VOLUMÉTRICO
| 425 | 425.10 | SISTEMA DE REGENERAÇÃO E RECICLAGEM
| 425 | 425.15 | SISTEMA DE ÁGUA DE REPOSIÇÃO
| 430 | 430.01 | ESTAÇÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS
| 430 | 430.02 | ESTAÇÃO DE DADOS HIDROLÓGICOS
| 430 | 430.03 | ESTAÇÃO DE DADOS SISMOLÓGICOS
| 435 | 435.01 | SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
| 440 | 440.01 | SISTEMA DE DOSAGEM QUIMÍCA PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
| 445 | 445.01 | SISTEMA DE DRENAGEM
| 450 | 450.01 | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
| 455 | 455.01 | SISTEMA DE EXAUSTÃO
| 455 | 455.02 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO
| 455 | 455.03 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
| 460 | 460.01 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E FORÇA
| 465 | 465.01 | SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
| 465 | 465.02 | SISTEMA DE ÓLEO DE REGULAÇÃO
| 465 | 465.03 | SISTEMA DE ÓLEO ISOLANTE
| 465 | 465.04 | SISTEMA DE GRAXA
| 465 | 465.05 | SISTEMA DE SELAMENTO/SELAGEM
| 470 | 470.01 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE ATIVIDADE
| 470 | 470.02 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL
| 470 | 470.03 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE VAZAMENTO
| 475 | 475.01 | SISTEMA DE MONITORAÇÃO DO CIRCUITO PRIMÁRIO PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
| 480 | 480.01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
| 485 | 485.01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO
| 485 | 485.02 | SISTEMA DE TELEPROTEÇÃO
| 485 | 485.03 | SISTEMA DE TELECONTROLE
| 485 | 485.04 | SISTEMA DE TELEMEDIÇÃO
| 485 | 485.05 | SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS
| 485 | 485.06 | SISTEMA DE MONITORAMENTO
| 490 | 490.01 | SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO DO ENVOLTÓRIO DE CONTENÇÃO
| 495 | 495.01 | ESTAÇÃO HF
| 495 | 495.02 | ESTAÇÃO VHF
| 495 | 495.03 | ESTAÇÃO UHF
| 495 | 495.04 | ESTAÇÃO MICROONDAS
| 495 | 495.05 | ESTAÇÃO FIBRA ÓTICA
| 500 | 500.01 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO NÚCLEO DO REATOR
| 505 | 505.01 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO REATOR
| 510 | 510.01 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO POÇO DE COMBUSTÍVEL USADO
| 515 | 515.01 | SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EQUIPAMENTOS
| 520 | 520.01 | SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
| 525 | 525.01 | SISTEMA PARA GASEIFICAÇÃO DE CARVÃO
| 530 | 530.01 | SISTEMA DE VAPOR PARA PRODUÇÃO NUCLEAR
| 535 | 535.01 | SOFTWARE
| 535 | 535.02 | LICENÇA DE USO
| 540 | 540.01 | SUBESTAÇÃO SF 6
| 545 | 545.01 | SUBESTAÇÃO UNITÁRIA
| 550 | 550.01 | SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ÁGUA
| 550 | 550.02 | SISTEMA DE PRÉ‐TRATAMENTO
| 550 | 550.03 | SISTEMA DE DESMINERALIZAÇÃO
| 550 | 550.04 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
| 555 | 555.01 | DE UTILIZAÇÃO GERAL
| 555 | 555.09 | DE UTILIZAÇÃO COMO PASSAGEM DE LINHA
| 560 | 560.01 | TRANSFORMADOR DE ATERRAMENTO
| 565 | 565.01 | AÉREO
| 565 | 565.02 | PEDESTAL, PLATAFORMA OU ESTALEIRO
| 565 | 565.03 | SUBTERRÂNEO
| 565 | 565.04 | SUBMERSÍVEL
| 570 | 570.01 | TRANSFORMADOR DE FORÇA
| 570 | 570.02 | AUTO‐TRANSFORMADOR DE FORÇA
| 575 | 575.01 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE
| 575 | 575.02 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
| 575 | 575.11 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO
| 575 | 575.12 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO
| 575 | 575.13 | TRANSFORMADOR DE DEFASAMENTO
| 575 | 575.20 | CONJUNTO DE MEDIÇÃO (TP e TC)
| 580 | 580.01 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
| 585 | 585.01 | AÉREO‐DERIVADO
| 585 | 585.02 | INDUSTRIAL
| 590 | 590.01 | TURBINA EÓLICA (AEROGERADOR)
| 595 | 595.01 | PELTON
| 595 | 595.02 | FRANCIS
| 595 | 595.03 | KAPLAN
| 595 | 595.04 | MICHELL‐BANKI
| 595 | 595.05 | HÉLICE
| 595 | 595.06 | BULBO
| 600 | 600.01 | TURBINA A VAPOR (TURBO GERADOR)
| 605 | 605.01 | UNIDADE DE GERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA
| 610 | 610.05 | PÁTIOS
| 610 | 610.10 | ESTRADAS
| 610 | 610.15 | RUAS
| 610 | 610.20 | PONTES
| 610 | 610.25 | VIADUTOS
| 610 | 610.30 | PASSEIOS
| 610 | 610.35 | CALÇADAS
| 610 | 610.40 | MUROS
| 610 | 610.42 | CERCAS
| 610 | 610.45 | ÁRVORES, GRAMADOS E JARDINS
| 610 | 610.50 | AEROPORTO
| 610 | 610.55 | CAMPO DE POUSO
| 610 | 610.60 | HELIPORTO
| 610 | 610.65 | ÁREA DE ESTACIONAMENTO
| 615 | 615.01 | DE USO ADMINISTRATIVO
| 615 | 615.02 | DE USO OPERACIONAL